Примерные варианты оборудования для автоматизации автоклавов.

Вариант 1

Предназначен для автоматизации одиночных автоклавов. Управление автоматическое по программам технолога или ручное от кнопок с пульта. Индикация давления и температуры на дисплее контроллера, архивация параметров процесса на модуле сбора данных с записью на флешкарту с последующим просмотром на компьютере.

Состав  и примерная стоимость оборудования:

Контроллер ПЛК73  1шт   10000руб.

Датчики температуры, давления и уровня  4500руб.

Модуль сбора данных МСД200     6500руб.

Блоки питания и фильтров   5000руб

Шкаф, светосигнальная и управляющая арматура  6000руб

Вариант 2

Предназначен для автоматизации одиночных автоклавов и группы автоклавов.  Управление автоматическое по программам технолога или ручное с сенсорной панели оператора . Индикация давления и температуры на сенсорной цветной графической панели оператора, архивация параметров процесса в панели оператора с возможностью передачи на компьютер.

Состав  и примерная стоимость оборудования:

Контроллер ПЛК110 1шт   16000руб.

Панель оператора СП270   14000руб

Датчики температуры, давления и уровня  4500руб.

Блоки питания и фильтров   5000руб

Шкаф, светосигнальная и управляющая арматура  6000руб

Вариант 3

Предназначен для автоматизации группы автоклавов.  Управление автоматическое по программам технолога или ручное с сенсорной панели оператора, а так же с компьютера технолога с помощью скада-системы. Индикация давления и температуры на сенсорной цветной графической панели оператора, архивация параметров процесса в компьютере технолога .

Состав  и примерная стоимость оборудования:

Контроллер ПЛК110 1шт   16000руб.

Панель оператора СП270   14000руб

Скада-система  Мастер скада   13000

Датчики температуры, давления и уровня  4500руб.

Блоки питания и фильтров   5000руб

Шкаф, светосигнальная и управляющая арматура  6000руб

По желанию заказчика могут быть разработаны и другие варианты систем автоматизации автоклавов, или комбинация выше приведенных.

Стоимость работ по сборке шкафов, разработке программного обеспечения определяется по конкретному объекту, зависит от выбранного варианта автоматизации.

Состав и стоимость исполнительного оборудования по магистралям пара, воды, сжатого воздуха, верхнего и нижнего слива (регулирующие, запорные, обратные клапаны, э/магнитные клапаны, фильтры на воду , блоки подготовки и регулирования воздуха) определяются также по конкретному объекту.

Мы не занимаемся монтажом трубопроводной арматуры.

Директор ООО «Альфа-пром»                              А.С. Лебедев