ПРОМЫШЛЕННОЕ ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

# Крановые электронные весы

|  | Крановые (подвесные) весы - это экономичное, универсальное и надежное решение для организации учета грузооборота на предприятиях с различной спецификой деятельности. Крановые весы «Уралвес» пользуются спросом на предприятиях переработки вторичных ресурсов, при производстве строительных материалов, в портах, на грузовых терминалах, складах а также в сельском хозяйстве. Также крановые весы широко применяются в технологических процессах в литейном производстве, пищевой и химической промышленности. Измерение массы груза происходит при его подвешивании на грузоприёмное устройство весов (крюк). Тензорезисторные датчики - измерительные элементы крановых весов, - преобразуют действующую на крюк силу тяжести в электрический сигнал, который обрабатывается встроенным электронным блоком. Результат взвешивания отображается на дисплее в дискретном цифровом виде. |
| --- | --- |

#### Преимущества крановых весов «Уралвес» КВ

- Прочный герметичный металлический корпус, защищающий электронику весов от ударов, влаги и пыли.

- Яркий LED дисплей, удобный для считывания показаний даже со значительного расстояния.

- Пульт дистанционного управления делает работу с весами более быстрой и удобной.

- Автоматическое переключение в энергосберегающий режим.

- Автоматическая установка нуля.

- Контроль заряда аккумуляторной батареи.

- Съемный аккумулятор (в моделях с НПВ от 2 тонн включительно).

Технические характеристики

| Класс точности по ГОСТ 29329 | средний (III) |
| --- | --- |
| Допустимая перегрузка | 125% |
| Степень защиты электроники весов по ГОСТ 14254 | IP54 |
| Степень защиты тензодатчика весов по ГОСТ 14254 | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | от –30°С до +50°С |
| Время работы от аккумулятора | 70 ч |
| Дальность действия ИК-пульта | 50 м |

Базовый комплект поставки:

- весы в сборе;

- зарядное устройство аккумулятора;

- пульт дистанционного управления;

- технический паспорт с руководством по эксплуатации весов.

Госповерка весов осуществляется по заявке Заказчика, стоимость поверки не входит в стоимость весов;

Модельный ряд и цены

| Модель | НПВ, кг | d, кг | НмПВ, кг | Масса весов, кг | Стоимость, с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ-100 | 100 | 0,05 | 1 | 4,5 | от 13 150 руб. |
| КВ-200 | 200 | 0,1 | 2 | 4,5 |  |
| КВ-300 | 300 | 0,1 | 2 | 4,5 |  |
| КВ-500 | 500 | 0,2 | 4 | 4,5 |  |
| КВ-1000 | 1000 | 0,5 | 10 | 5 | от 17 100 руб. |
| КВ-2000 | 2000 | 1 | 20 | 9,3 |  |
| КВ-3000 | 3000 | 1 | 20 | 9,8 |  |
| КВ-5000 | 5000 | 2 | 40 | 17 |  |
| КВ-10000 | 10000 | 5 | 100 | 26 | от 37 600 руб. |
| КВ-15000 | 15000 | 5 | 100 | 67 |  |
| КВ-20000 | 20000 | 10 | 200 | 75 |  |
| КВ-30000 |  |  |  |  |  |

## Напольные весы

Напольные весы предназначены для статического взвешивания различных грузов на складах, торговых и производственных предприятиях, а также в сельском хозяйстве. Напольные весы состоят из грузоприемного устройства со встроенными тензометрическими датчиками и весового терминала (индикатора), отображающего результаты взвешивания.

Отличительной особенностью напольных весов «Уралвес» является широкий ассортимент моделей с пределом взвешивания от 60 кг до 5 тонн, различными конструктивными исполнениями грузоприемных устройств.

## Весы от 60 до 300 кг

В данном разделе представлены платформенные весы «Уралвес» с небольшим пределом взвешивания. Грузоприемное устройство весов выполнено в виде прямоугольной платформы. Все модели этой серии комплектуются настилом из нержавеющей стали, что делает их особенно востребованными на предприятиях пищевой и химической промышленности.

## Весы от 0,3 до 5 тонн

Платформенные напольные весы, представленные в данном разделе, разработаны для предприятий тяжелой промышленности. Весы этой серии имеют несколько вариантов исполнения, что делает их универсальными в применении. Грузоприемное устройство весов данного типа представляет собой прямоугольную платформу со встроенными тензодатчиками.

## Весы с ограждением

Напольные платформенные весы с ограждением оптимально отвечают нуждам животноводческих предприятий. Грузоприемное устройство весов представляет собой прямоугольную платформу со съемным ограждением. В ассортименте представлены модели для поголовного и группового взвешивания, как мелких животных (домашних птиц), так и крупного рогатого скота.

## Балочные весы

Балочные (стержневые) весы относятся к складскому весоизмерительному оборудованию. Грузоприемное устройство выполнено в виде двух параллельных балок со встроенными тензодатчиками. Расстояние между балками может изменяться, что позволяет взвешивать негабаритные и длинномерные грузы.

## Паллетные весы

Паллетные весы широко применяются на складах и оптовых базах, терминалах, при работе с вилочными погрузчиками и гидравлическими тележками. Грузоприемное устройство весов представляет собой П-образную платформу со встроенными тензодатчиками.

Напольные платформенные весы с ограждением оптимально отвечают нуждам животноводческих предприятий. Грузоприемное устройство весов представляет собой прямоугольную платформу со съемным ограждением. В ассортименте представлены модели для поголовного и группового взвешивания, как мелких животных (домашних птиц), так и крупного рогатого скота.