Промежуточные реле. Серия RP Общепромышленное промежуточное реле серии KIPPRIBOR RP предназначено для использования в качестве развязывающего (согласующего) элемента между управляющим устройством (терморегулятором, контроллером и пр.) и коммутационным элементом исполнительного устройства, а также для построения схем релейной логики. Промежуточное реле KIPPRIBOR RP предназначено для коммутации и переключении электрических цепей управления постоянного и переменного тока. Преимущества промежуточных реле KIPPRIBOR серии RP: прозрачный корпус, позволяющий чётко видеть состояние контактов реле; полная совместимость с реле данного типа других производителей (в соответствии с ГОСТ 11152-82); яркий цветной светодиодный (LED) индикатор работы; удобный ручной дублёр с фиксацией (для модификаций LTU). Степень защиты промежуточных реле KIPPRIBOR серии RP: корпуса реле – IP40, со стороны клемм – IР00. Для монтажа на DIN-рейку или плоскость: 2-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-044BE/2; 3-ярусная колодка с винтовыми клеммами KIPPRIBOR PYF-044BE/3; 3-ярусная колодка с самозажимными клеммами KIPPRIBOR PYF-144BE/3. Технические характеристики Модификации без ручного дублера (RP - 402/403/405/407AL RP - 402/403/405DL) Модификации с ручным дублером (RP - 402/403/405/407ALTU RP - 402/403/405DLTU) Время включения (при UN) не более 20 мс Время выключения (при UN) не более 20 мс Диапазон рабочих температур –55...+70 °С Относительная влажность 35%...80% RH Атмосферное давление 86...106 кПа Светодиодный LED-индикатор срабатывания есть есть Ручное дублирование срабатывания нет есть Механическая индикация срабатывания нет есть Ударопрочность 10g (длительность полуволны синусоиды ударного импульса 11 мс) Виброустойчивость 10...55 Гц (удвоенная амплитуда 1,0 мм) Электрические характеристики КОНТАКТОВ Постоянный ток (DС) Переменный ток (АС) Номинальные ток и напряжение коммутации 5 A при 30 В 5 A при 250 В Начальное сопротивление контактов не более 100 мОм Материал контакта серебряный сплав (AgNi) Электрический ресурс не менее 105 Механический ресурс (при 300 вкл./мин) не менее 107 Сопротивление пробоя между группами контактов не менее 1000 В ~ при токе утечки 1 мА в течение 1 минуты Электротехнические характеристики КАТУШКИ Номинальное напряжение питания катушки UN постоянный ток 12/24 В переменный ток 12/24/110/220 В Напряжение включения (при 25 °С) постоянный ток не менее 0,75UN переменный ток не менее 0,80UN Напряжение выключения (при 25 °С) постоянный ток не более 0,10UN переменный ток не более 0,30UN Предельное напряжение питания катушки (при 25 °С) 1,10UN Мощность катушки постоянный ток 0,9 Вт переменный ток 1,2 ВА Сопротивление пробоя между группами контактов не менее 1000 В ~ в течение 1 мин. (ток утечки 1 мА) между контактами и катушкой не менее 1500 В ~ в течение 1 мин. (ток утечки 1 мА) Габаритные размеры и схема подключения Модификации без ручного дублера (RPxxxAL/DL) Модификации с ручным дублером (RPxxxALTU/DLTU) Информация при ЗАКАЗЕ Например: RP-407 ALTU Вы заказали: 4-контактное промежуточное реле KIPPRIBOR, серия RP, с напряжением питания 220 В~, светодиодным индикатором, ручным дублером и механическим индикатором срабатывания Модификации и цены Складские позиции RP-402DLTU 12VDC, 5A при 250V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер 141,60 RP-402ALTU 12VAC, 5A при 250V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер 141,60 RP-403DL 24VDC, 5A при 250V, LED-индикатор 118,00 RP-403DLTU 24VDC, 5A при 250V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер 135,70 RP-403ALTU 12VAC, 5A при 250V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер 141,60 RP-405DLTU 110VDC, 5A при 250V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер 141,60 RP-405ALTU 110VAC, 5A при 250V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер 141,60 RP-407AL 220VAC, 5A при 250V, LED-индикатор 118,00 RP-407ALTU 220VAC, 5A при 250V, механический индикатор, LED-индикатор, дублер 135,70 Заказные позиции: минимальная партия 50 шт., кратность заказа 50 шт., срок поставки 6-8 недель RP-402DL 12VDC, 5A при 250V, LED-индикатор 141,60 RP-402AL 12VAC, 5A при 250V, LED-индикатор 141,60 RP-403AL 24VAC, 5A при 250V, LED-индикатор 118,00 RP-405DL 110VDC, 5A при 250V, LED-индикатор 135,70 RP-405AL 110VAC, 5A при 250V, LED-индикатор 141,60 Комплектность поставки В комплект поставки входит реле (1 шт.). Колодки и аксессуары приобретаются отдельно Упаковка Возможные варианты упаковки пенопластовая упаковка (50 шт) транспортная коробка (500 шт.) Масса одного реле Не более 35 г Масса брутто транспортной коробки Не более 19 кг Элементы индикации и управления Цветомаркировка LED-индикатора, механического индикатора и ручного дублера Вид тока обмотки LED-индикатор Механический индикатор Ручной дублер Постоянный ток Переменный ток Устройства и аксессуары для монтажа