| UDI-MAG, арт.300P накладного типа - это идеальное решение, когда необходимо защитить бытовую технику или иные водонагревательные приборы от накипи, но нет возможности или не хочется разбирать систему. |  |  |
| --- | --- | --- |
| UDI-MAG, арт.300M накладного типа, Магнитные преобразователи воды специально предназначенные для монтажа на металлические стальные трубы, т.е. те, которые могут быть притянуты магнитным полем. Буква "М" в маркировке означает применение преобразователя для такого рода труб. |  |  |
| UDI-MAG, арт.350P накладного типа, может быть монтирован уже на трубу условного диаметра DN20 (3/4") . Магнитный преобразователь воды предназначен для труб из пластика, меди, нержавеющей стали, т.е. трубопроводов из таких материалов, которые не притягиваются магнитным полем. Буква "P" в маркировке означает применение преобразователя для такого рода труб. |  |  |
| UDI-MAG, арт.350M накладного типа, используется для защиты от известковых отложений накипи и коррозии водонагревательного и отопительного оборудования мощностью до 24 кВт, подключенного на стальной трубопровод. |  |  |
| UDI-MAG, арт.400P накладного типа - модель, которая рекомендуется для защиты оборудования мощностью даже более 27кВт и подключенного на медь, пластиковую трубу или трубу из нержавейки диаметра DN25-DN32 (1" - 1"1/4). |  |  |
| UDI-MAG, арт.400M накладного типа, магнитные преобразователи воды обеспечивают защиту от накипи ТЭНов и теплообменников мощных котлов и бойлеров. Преобразователь может быть монтирован на стальные трубопроводы до 32 диаметра. |  |